附件4：

京津冀检验检测机构资质认定现场评审（通用要求+特殊要求）结论分级原则（试行）

| 综合评定级别 | 评审结果与分级评定原则 | 条款内容说明 |
| --- | --- | --- |
| 符合 | 所有条款没有出现基本符合、不符合、缺此项。 | 一、通用要求条款带“※”项是关键条款，共有6处： 4.1 法律地位。 4.1.2 能够独立调配使用工作场所、设备设施。 4.1.5 机构及其人员行为三不得规定和措施。 5.1.1 检验检测机构应使用正式人员或合同制人员。 5.1.6 技术负责人、授权签字人具有中级技术职称，熟悉业务。 5.8.1 依法依规保证数据和结果准确、客观、真实。 二、特殊要求条款带“※”项是关键条款，共有6处： 4.1.1 法律地位 4.1.2 非独立法人机构的法律责任授权 4.1.3 聘用人员符合法规规定 5.1.2 检验人员和技术管理人员熟悉法规要求 5.1.5 检验人员中具有中级技术职称或同等能力人员的比例不少于30% 5.1.6 技术管理人员熟悉业务，技术职称中级，工作经历3年以上 |
| 基本符合 | （1）出现非※项不符合、缺此项累计≤5，同时基本符合≤10，但缺陷项不涉及5.2.1、5.2.2.1、5.2.5、5.4.1、5.6.7条款。 | 一、通用要求条款共有5处： 5.2.1 设施环境条件满足程度。 5.2.2.1 环境条件监测与控制效果满足程度。 5.2.5 隔离措施有效性满足程度。 5.4.1 设备（包括抽样、制样、检测、数据处理与分析）和标准物质配备正确、正常维护满足程度。 5.6.7 实验室、仪器室、样品室、试剂室、资料室等设施条件满足程度。 二、注意特殊要求条款与通用要求条款相对应的7处： 5.2.1 综合检验机构是否有专用于食品检验所需的工作条件。 5.2.2 基本设施和工作环境满足程度。 5.2.3 防止交叉污染满足程度。 5.2.4 微生物实验室满足生物安全要求。 5.2.5 动物实验室满足法规条件。 5.3 有防止原始数据记录与报告损坏、变质和丢失的措施。 5.4.1 样品前处理装置、检测仪器设备、标准物质或标准菌种等配备、维护满足要求。 |
|  | （2）出现非※项基本符合≤15，但缺陷项不涉及5.2.1、5.2.2.1、5.2.5、5.4.1、5.6.7条款。 |  |
| 基本符合 （需现场复核） | （1）出现非※项不符合、缺此项累计≤5，同时基本符合≤10，但缺陷项涉及5.2.1、5.2.2.1、5.2.5、5.4.1、5.6.7条款。 |  |
|  | （2）出现非※项基本符合≤15，但缺陷项涉及5.2.1、5.2.2.1、5.2.5、5.4.1、5.6.7条款。 |  |
| 不符合 | （1）出现※项不符合或缺此项。 |  |
|  | （2）出现非※项不符合和缺此项累计＞5。 |  |
|  | （3）出现非※项基本符合＞15。 |  |
|  | （4）出现非※项不符合和缺此项累计≤5，但与非※项基本符合之和＞15。 |  |