附件3：

京津冀食品检验机构资质认定评审准则考核表（特殊要求）（试行）

| 序号 | 《评审准则》内容 | 评审要求及判定原则 | 评审意见 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符 合 | 基 本 符 合 | 不 符 合 | 缺 此 项 | 不适用 |
| 4. | 管理要求 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 组织机构 |  |  |  |  |  |  |
| ※ 4.1.1 | 食品检验机构应当是依法设立（注册）或相对独立的检验机构，能够承担法律责任。 | 依法设立且隶属于某主管部门（如质量技术监督、出入境检验检疫、卫生、农业、轻工、商务等）的独立法人机构，其最高管理者应有其上级主管部门任命文件。 事业法人单位的负责人（最高管理者）即是法定代表人。 依法注册的企业独立法人机构，没有上级主管部门，其机构负责人（最高管理者）不需任命文件，企业营业证书（执照）即是法人证明。 对于一些股份检测公司可能不是由法定代表人担任该检测机构的负责人（最高管理者），如董事长是法定代表人，而由总经理担任检测公司的最高管理者，需通过董事会授权的方式获得最高管理者资格。 独立法人机构具有与其开展的工作内容相适应的法律权力和义务。检验机构和检验人应当依照有关法律、法规的规定，并依照食品安全标准和检验规范对食品进行检验，尊重科学，恪守职业道德，保证出具的检验数据和结论客观、公正，不得出具虚假的检验报告。 |  |  |  |  |  |
| ※ 4.1.2 | 非独立法人食品检验机构应当由其法人机构的法定代表人或其授权人员负责并承担责任。 | 非独立法人机构最高管理者可以是法定代表人，也可以不是。如果不是则需经其所在母体单位出具授权文件，授权该检验机构能够独立对外开展食品检验技术服务业务，能够独立对外行文，经济上有独立财务账目或实行独立核算；授予该检验机构负责人（最高管理者）相应的管理权力，明确相应的法律责任；使其在组织机构、职责和业务管理等方面与母体组织有明确界定并相对独立。 对于一些特殊行业，如大学、科研机构中，其机构的实际负责人与法人单位的法定代表人（如校长、院长、所长等）之间层级次很多，院校领导通常不会出任其下属所管辖部门（如系或部等二级或三级机构下属的教研室、研发室、实验室等）的负责人，这种情况下，应当由申请部门（如教研室、研发室、实验室等）的直接上一级具有人事管理权限的管理层（如系、部、人事处等部门）出具任命文件。母体组织应当有不干预该机构对检验结果判断的独立性和诚实性的书面声明和承诺。 各部委（行业）、质量技术监督局审查批准或授权的质量监督检验中心（站）属法人授权的机构。 无论哪种形式的都应当承诺保证客观、公正和独立地从事检测活动，具有保持第三方公正地位措施。 |  |  |  |  |  |
| ※ 4.1.3 | 食品检验机构应当使用正式聘用的检验人员，检验人员只能在一个食品检验机构中执业。 | 食品检验机构应拥有相对稳定的专业技术人员和管理人员，使用正式聘用的或建立劳动合同（人事聘用证明）的检验人员。 聘用的检验人员应有签署承诺只在该食品检验机构中执业的保证声明协议书。 对聘用的外单位退休人员或兼职人员，涉及检验活动的公正性和科学性可能受到影响时，也应当签署协议只能在一个食品检验机构中执业、回避原单位活动的承诺。 |  |  |  |  |  |
|  | 食品检验机构不得聘用法律法规规定禁止从事食品检验工作的人员。 | 违反食安法受到刑事处罚或者开除处分的人员，自刑罚执行完毕或者处分决定作出之日起十年内不得从事食品检验工作。 食品检验机构应当指定检验人独立进行食品检验，与委托人有利害关系的检验人应当予以回避。 |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | 开展动物试验的食品检验机构，应当取得省级以上实验动物管理部门颁发的《实验动物环境设施合格证书》；自产自用动物的检验机构必须具有《实验动物生产许可证》和《实验动物质量合格证》。 | 这类检验检测机构主要通过试验系统（实验动物、微生物、细胞和亚细胞以及其他生物、化学、物理系统）开展检测和安全性评价。应保证所拥有和使用的特定试验设施和环境条件、材料满足正确开展检验活动的需要并获准使用。如面积、照度、气压、温度、湿度、洁净度、新风量、气流速度、噪声、有害气体浓度等能够符合检验所依据的技术标准或规范规定，能达到规定的用途和目的。 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 食品检验机构应当具备下列一项或多项检验能力： | 食品检验活动涉及理化、微生物、毒理学等学科领域。 前三个条款是以产品形式申请，必须具有对该食品标准中全部指标（项目）进行检验的能力。 如果仅具有对其中部分指标进行检验的能力，则以参数形式申请。 检验标准应是食品检验相关的标准。 后四个条款是以参数、项目指标形式进行检验的能力。宜以复检机构能力划分领域分类表述申请的参数。 |  |  |  |  |  |
|  | a）能对某类或多类食品相关食品安全标准所规定的检验项目进行检验，包括物理、化学与全部微生物项目，也包括对食品中添加剂与营养强化剂的检验； |  |  |  |  |  |  |
|  | b）能对某类或多类食品添加剂相关食品安全标准所规定的检验项目进行检验，包括物理、化学与全部微生物项目； |  |  |  |  |  |  |
|  | c）能对某类或多类食品相关产品的食品安全标准所规定的检验项目进行检验，包括物理、化学与全部微生物项目； |  |  |  |  |  |  |
|  | d）能对食品中污染物、农药残留、兽药残留等通用类食品安全标准或相关规定要求的检验项目进行检验； |  |  |  |  |  |  |
|  | e）能对食品安全事故致病因子进行鉴定； |  |  |  |  |  |  |
|  | f）能为食品安全风险评估和行政许可进行食品安全性毒理学评价； |  |  |  |  |  |  |
|  | g）能开展《食品安全法》规定的其他检验活动。 |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 食品检验机构质量管理体系的建立、运行应当符合本准则的要求。 | 应与食品检验活动范围相适应，与检验机构性质、自身需求相适宜，如：工作规模和特点、技术资源条件、人员素质、质量保证、保证独立、诚信和公正性。 质量管理体系应同时符合检验工作规范。 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 食品检验机构应当依据《食品安全法》，针对所开展的检验活动，制定相应的检验责任追究制度、检验资料档案管理制度和食品安全事故应急检验预案等。 | 检验活动即是与上面提到的六项食品检验能力范围的活动。 工作制度相当于质量管理体系文件中的质量手册。工作制度应当包括如下内容：目的、范围、职责、要求、支持文件等。 在质量管理体系中，质量手册中要求应当有程序文件或SOP作为达到要求的支持性文件。 食品安全事故应当急检验预案应当为具体操作要求，属于程序性文件或SOP文件。应当包括目的、范围、职责、程序（操作步骤）、记录表格、支持文件等。 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | 承担政府委托监督抽检、食品安全风险监测与评估等任务的食品检验机构还应当制定相应的工作制度。 | 工作制度应包括如下内容：目的、范围、职责、要求、支持文件等。质量手册中要有程序文件或SOP作为达到要求的支持性文件。 |  |  |  |  |  |
| 5. | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 食品检验机构应当具备与其所开展的检验活动相适应的检验人员和技术管理人员。 | 对关键岗位人员的任职资格、技术素质和业务水平，应满足相关专业的要求。 不同的实验内容（如食品理化检验、食品微生物学检验、食品毒理学检验）应拥有为保证管理体系的运行、检测数据或结果的出具所需的管理人员和专业技术检验人员，业务素质和专业理论、技能、经验应当与所从事的检测领域相适应。 食品检验机构应当对检验人员和技术管理人员的岗位职责进行规定，并形成文件，建立人员技术档案，通过相应的资格、培训、经验和考核等记录和评价结果等形式体现其能够胜任相关岗位的能力证明。 食品检验机构应当保存所有人员（包括正式人员、合同制人员、关键支持人员和辅助人员等）的资格、培训、技能和经历等的档案，包括能力确认的记录、取得的资质及证书、培训学习、工作经历等记录，以便验证检验人员持续具有相应的能力。 食品检验机构设立的技术管理人员（技术负责人、质量负责人、部门主管、检验报告授权签字人、质量监督员、内审员等）可以是专职的，也可以是兼职的。要保证这些岗位人员的资格、能力、经验符合管理体系规定要求。 |  |  |  |  |  |
| ※ 5.1.2 | 检验人员和技术管理人员应当熟悉《食品安全法》及其相关法律法规和有关食品安全标准、检验方法原理，掌握检验操作技能、标准操作程序、质量控制要求、实验室安全与防护知识、计量和数据处理知识等。 | 管理者必须接受《食品安全法》及其相关法律法规、质量管理知识培训，而且也要接受相关专业技术学科的一般培训。 必要时，采取试卷+操作测试+提问方式考核检验人员对检验技术原理和试验方法的理解程度、操作熟练程度、关键点的把握和测试结果的水平等。如通过能力验证、人员比对、目击试验、内部或外部审核等来证明人员的能力，进而证明人员培训的有效性。 |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | 检验人员和技术管理人员应当接受《食品安全法》及其相关法律法规、质量管理和有关专业技术培训、考核，并持有培训考核合格证明。 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | 从事动物试验的检验人员应当取得《动物实验从业人员岗位证书》；从事特殊检验项目（辐射、基因检测）的人员应当符合相关法律法规的规定要求。 | 应当具备培训合格资格和相应的专业背景，了解检验检测机构质量管理的目的、特征与要求，掌握影响检测结果质量的主要因素控制方法，具有一定的专业操作技能，并取得上岗资格。 |  |  |  |  |  |
| ※ 5.1.5 | 从事食品检验活动的人员应当持证上岗。检验人员中具有中级以上（含中级）专业技术职称或同等能力人员的比例应当不少于30%。 | 所有从事抽样、检测、操作仪器设备、签发检验报告的人员以及核查、管理人员都必须持证上岗，上岗的授权必须明确、具体，如授权进行某一项检测工作、操作某一台设备、签发某领域范围内的检验报告等。 从事食品检验活动的人员（包括样品受理、采（抽）样、制备、检验、审核与监督、检验报告批准等）中，具有中级以上（含中级）专业技术职称（或同等能力）的检验人员应当达到30%及其以上的比例。 每个检验技术专业学科（如理化、微生物、毒理等）都应当具有中级以上（含中级）专业技术职称（或同等能力）的检验人员。 （1）等同初级技术职称资格的要求： ① 食品、生物、化学等本科毕业，需从事食品检验累计满1年； ② 食品、生物、化学等大学专科毕业，需从事食品检验累计满2年； ③ 中专、高中、以及非相关专业（理工类或其他）大学专科或本科毕业，需从事食品检验累计3年以上。 （2）等同中级技术职称资格的要求： ① 食品、生物、化学等本科以上（研究生）毕业，需从事食品检验累计满2年； ② 食品、生物、化学等本科毕业，需从事食品检验累计满5年； ③ 食品、生物、化学等大学专科毕业，需从事食品检验累计满8年； ④ 中专、高中、以及非相关专业（理工类或其他）大学专科或本科毕业，需从事食品检验累计15年以上。 （3）等同高级技术职称资格的要求： ① 食品、生物、化学等本科以上（研究生）毕业，需从事食品检验累计满8年（博士研究生6年）； ② 食品、生物、化学等本科毕业，需连续从事食品检验累计15年以上； ③ 食品、生物、化学等专科毕业，需连续从事食品检验累计20年以上。 |  |  |  |  |  |
| ※ 5.1.6 | 食品检验机构技术管理人员应当熟悉业务，具有相关专业的中级以上（含中级）技术职称或同等能力，从事食品检验相关工作3年以上。 | 技术负责人、检测科室主管、检验报告授权签字人等应当是中级以上（含中级）专业技术职称（或同等能力）的专业技术人员，熟悉《食品安全法》及其实施条例、《食品检验机构资质认定管理办法》等相关法律、法规的要求，掌握食品安全标准和相关专业技术知识、检验技术，理解《食品检验机构检验工作规范》和检验机构质量管理体系要求，具备一定的专业知识面和较强的组织能力，知晓质量控制方法和步骤，掌握实验室质量管理体系要求，能对开展的检验项目的技术实施、关键环节控制、可疑结果进行分析和判定，在本检验专业领域要有三年以上的工作经历和实践经验。 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 设施和环境 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 食品检验机构应当具备固定的检验工作场所以及专用于食品检验活动所需的冷藏和冷冻、数据处理与分析、信息传输设施和设备等工作条件。 | 固定的工作场所包括办公、检验的场地或房屋。 检验设备包括保证检验活动正常进行的检测仪器和辅助设施等，要求具有设备和设施独立调配使用、管理的权力。 不同食品检验活动有不同的要求，对于综合检验机构应当关注食品检验工作相对独立的工作条件的要求，除了应满足对工作场所和工作条件的一般要求，还要满足如何管理的要求，如专用的冷藏和冷冻、数据处理与分析、信息传输设施和设备等工作条件。 |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | 食品检验机构的基本设施和工作环境应当满足检验方法、仪器设备正常运转、技术档案贮存、样品制备和贮存等相关要求。 | 设施条件，主要指工作区域、能源、照明、采暖、通风等； 工作环境条件包括内部环境条件和外部环境条件。 内部环境条件主要包括温度、湿度、洁净度、电磁干扰、冲击振动等； 外部环境条件即周围环境因素主要包括如灰尘、电磁干扰、电源电压、温度、湿度、噪声、振动、海拔、大气压强、雷电、有害气体等。这些设施和环境条件应当首先确保安全，同时也应当满足相关技术规范或标准的质量要求。 对涉及化学危险品、毒品、致病微生物以及水、气、火、电等危及安全的因素和环境，必须有效控制确保安全。比如，接触化学危险品、毒品、致病微生物的检验机构，要从存贮、领用、标识、交接、实验、无害化处理等各环节建立严密的安全控制措施，确保不泄漏、不流失、不扩散，不会对检测人员和公共安全造成危害。 对水、电、火、气等日常管理也应当高度重视，建立切实可行的管理制度和检查制度。 |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | 实验区应当与非实验区分离。对互有影响的相邻区域应当有效隔离，明示需要控制的区域范围。防止交叉污染，保证人身健康和满足环境保护等要求。 | 对可能产生交叉污染的操作是否在时间或空间上予以隔离。 如：样品粉碎处理与称量操作不应当安排在同区域一同操作。 有分开存放挥发试剂与其他试剂的设施或环境。 二级生物安全实验室应当区分污染区和非污染。 无菌物品和普通物品的分开存放。 隔离是在同一房间或在同一区域，分开一定距离的方式。 隔开是在同一建筑或同一区域内用隔板或墙分开的方式。 分离是指在不同的建筑物内的方式。 对相互有影响的相邻区域应当采取有效隔离措施，属于实验室合理布局的内容，主要是考虑防止实验交叉污染和对环境造成污染。 需要控制的工作区域，应当有正确、显著的标识，明确的区域范围。 微生物检验用品的储存环境应当保持干燥和清洁,已灭菌与未灭菌的用品应当分开存放并明确标识。 |  |  |  |  |  |
| 5.2.4 | 微生物实验室应当配备生物安全柜，涉及病原微生物的实验活动应当依据国务院《病原微生物实验室生物安全管理条例》在相应级别的生物安全实验室进行。 | 从事常规微生物检验项目和常见食物中毒致病菌沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌O157、霍乱弧菌、空肠弯曲菌、肉毒梭菌、致病性大肠埃希氏菌、单増李斯特氏菌、链球菌属均为第三类，在大量活菌操作和样本检测时应当在生物安全二级实验室进行，非感染性材料可以在一级生物安全实验室进行操作。 食品微生物实验室首先必须有洁净区域，可以是超净工作台，也可以是洁净实验室。 一般食品样品检验在具有明显标示的洁净区域进行即可。 而病原微生物分离鉴定工作必须在二级生物安全实验室。 如果只做菌落总数和大肠菌群检验，可以在洁净区域进行。但如果需要进行致病菌检验，则需要在生物二级实验室进行，即在生物安全柜中进行。 同时强调实验室布局应当采用单方向工作流程，避免交叉污染。 |  |  |  |  |  |
| 5.2.5 | 开展动物实验的食品检验机构应当满足以下条件： |  |  |  |  |  |  |
|  | a）有温度、湿度、通风及照明控制等环境监控设施； | “监控设施”指能够测量温度、湿度、通风及照明情况的设备设施。 |  |  |  |  |  |
|  | b）有独立实验动物检疫室； | 应防止实验动物自身健康状况对检验数据和结果评判造成影响，必须在试验前对实验动物进行检疫，检疫期一般为动物购进后的3～7天，新购入的动物经检疫合格后方可与其他动物置于同室饲养，故需要有独立的实验动物检疫室。 如果动物实验室没有设立独立的实验动物检疫室，动物在适应性饲养期与用于其他试验的动物混养，则会对正在进行的其他试验造成不良影响。 如果新购入的动物中有患病动物，也会对正在进行的其他试验造成不良影响。 |  |  |  |  |  |
|  | c）有与开展动物实验项目相适应的消毒灭菌设施； | 如屏障环境、空气消毒装置、器具消毒装置、饮用水消毒设施、物流入口的消毒灭菌设施，如高压灭菌器、紫外灯、消毒液喷洒装置、消毒渡槽等。还应当有在动物试验结束后，对实验室环境的消毒设施和方法，如消毒液喷洒装置、甲醛熏蒸器等。 |  |  |  |  |  |
|  | d）有收集和放置动物排泄物及其他废弃物的设施； | 实验动物的排泄物和动物实验的废弃物属于医疗废弃物，对其的收集、标识、暂存和处理等工作应当符合国家有关医疗废弃物管理的法规要求，包括使用黄色垃圾袋，加贴医疗废弃物标识，暂存于符合规定的暂存地，委托有资质的机构进行无害化处理等。 因此，动物实验室内应当配备具有收集动物排泄物和其他废弃物的设施，如黄色垃圾袋等，试验中如产生了针头、破碎玻璃器皿等可能刺破包装的废弃物，还应当使用利器盒。如因废弃物重量较大或含有较多液体时，可先用质地结实、防渗性能较好的包装材料进行包装，在包装外用黄色垃圾袋再次包装并加贴标识。 还应当配备冷冻设备，以便在废弃物不能及时处理时暂时存放，用于暂存废弃物的冷冻设备也应当加贴生物安全标识。 |  |  |  |  |  |
|  | e）有用于分离饲养不同种系及不同实验项目动物、隔离患病动物等所需的独立空间； | 一个独立空间只能饲养同一种系、同一试验项目的动物。 同一样品需要同时进行小鼠、大鼠的急性毒性试验，只能在两个不同房间内进行，不能同时在一个房间内同时饲养大鼠、小鼠。 如一个独立的房间内，可以饲养小鼠急性毒性试验，但不可以在同一房间内同时饲养同一样品的小鼠、大鼠的急性毒性试验。 |  |  |  |  |  |
|  | f）开展挥发性物质、放射性物质或微生物等特殊动物实验的食品检验机构应当配备特殊动物实验室，并配备相应的防护设施（包括换气及排污系统），并与常规动物实验室完全分隔。 | 如受试样品具有（或可能具有）挥发性、放射性或含有微生物（包括乳酸菌活菌），则不得与常规试验共用动物实验室，确保有特殊要求的特殊动物实验室应当与常规动物实验室完全分离，包括通风系统的完全隔离，同时，应当配备相应的防护措施以免对人员和环境造成不良影响。 |  |  |  |  |  |
| 5.2.6 | 毒理实验室应当配备符合环保要求的用于阳性对照物的贮存和处理的设施。 | 毒理实验室应当配备符合环保要求的用于阳性对照物的贮存和处理设施。 遗传毒理试验等毒理试验中需要使用具有致突变作用的阳性物，检验机构应当配备相应的储存和处理设施，以防在使用和排放时对人员和环境造成损害。 |  |  |  |  |  |
|  | 开展体外毒理学检验的实验室应当有足够的独立空间分别进行微生物和细胞的遗传毒性实验，且符合国家有关实验室生物安全的相关要求。 | 在微生物和细胞的遗传毒性试验中，作为试验系统的微生物和永生化细胞株对环境和人员存在一定的生物安全风险，应当在生物安全实验室内进行，检验机构应当对相关实验活动进行生物安全风险评估，并根据评估结果对人员和环境进行相应级别的生物安全防护。 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 食品检验机构应当有防止原始数据记录与报告损坏、变质和丢失的措施。 | 应具有防止检验原始数据和结果损坏、变质、丢失的措施。 使用的计算机与信息技术或自动设备系统应达到要求，有数据完整性、安全性、有效性和适用性的保障措施。 |  |  |  |  |  |
|  | 如运用计算机与信息技术或自动设备系统对检测数据、信息资料进行采集、处理、分析、记录、报告或存贮时，应当有保障其安全性、完整性的措施，并有相应的验证记录。 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 仪器设备和标准物质 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | 食品检验机构应当配备满足所开展的检验活动必需的仪器设备、样品前处理装置以及标准物质（参考物质）或标准菌（毒）种等。 | 应当根据开展的检验能力范围涉及的食品安全标准和检验规范正确配备所需要的仪器设备和装置，包括测量仪器、抽样工具、样品制备和数据处理需用的装置和相关软件、标准物质（或参考物质）、标准菌株（毒种）等。 所配备仪器设备和装置的技术指标和功能应当满足食品检验标准的要求，与检验方法的精确度要求以及被检测成分的浓度水平相匹配。 仪器设备配备率可通过 “检验能力分析与仪器设备（标准物质）配置一览表”与“实验室仪器设备一览表”对照检查判定相适应的程度。 关于使用母体组织的仪器设备有二种情况： 一种情况：母体组织符合《评审准则》的要求，开放使用，允许母体组织所属各机构人员独立操作使用。这种情况，母体组织的仪器设备管理人员不用纳入食品检验机构管理体系，但仪器设备应当纳入食品检验机构资质认定申请书的附表 “检验能力分析与仪器设备（标准物质）配置一览表”和食品检验机构的“实验室仪器设备一览表”，并注明检定/校准合格有效期。 另一种情况：母体组织中某实验室的仪器设备时，只允许由该仪器设备的操作和保管人员亲自来操作。这种情况，不但应将母体组织的仪器设备纳入食品检验机构资质认定申请书的“检验能力分析与仪器设备（标准物质）配置一览表”和食品检验机构的“实验室仪器设备一览表”，而且也要将母体组织的仪器设备操作人员纳入食品检验机构的“实验室人员一览表”，并注明其所在的实验室名称。还要按食品检验机构的管理体系要求对使用的仪器设备进行定期核查，持有仪器设备的检定/校准证书，以确认其校准状态；对仪器设备操作人员进行资格确认，颁发上岗证，并建立和保存相应的使用记录。 此外，由于特殊原因，可能会以租用、借用外单位或利用客户的设备等方式，使用本检验机构永久控制范围以外的仪器设备，但这种情况必须是由本检验机构的人员独立操作、记录和出具检测数据结果报告。而且这种租用、借用或利用客户的设备必须限制在使用频次低、价格昂贵或特殊的检测设备的范围。 |  |  |  |  |  |
| 5.4.2 | 食品检验机构使用仪器设备（包括软件）、标准物质（参考物质）或标准菌（毒）种等有专人管理，满足溯源要求。 | 应当明确规定所有仪器设备（包括软件）、标准物质（参考物质）、标准菌株（毒种）等使用和保管人员的岗位职责、范围，对重要的、关键的仪器设备、操作技术复杂的大型仪器设备，应当由专门指定的（以授权方式体现）操作人员操作和维护保养，操作者应当经过培训考核，持证上岗。 对标准菌株（毒种）应当授权双人双锁专柜保管，制定并实施安全处置、运输、存储、使用的管理程序。 对于可能影响检测结果准确性的仪器设备，应当制定并实施制定检测仪器设备量值溯源计划，并在这些仪器设备使用前对其进行检定/校准，以保证结果准确性。 检验机构在制定量值溯源计划时应考虑以下方面： （1）设备送检计划：列出送检设备清单。 （2）设备校准计划：列出校准设备清单、校准机构。 （3）设备自校准计划：列出自校准设备清单、自校准方法、校准周期或校准日期等。 （4）设备比对计划：当检测仪器设备无法溯源到国家计量基准的情况下，应该采用检验机构之间比对或参加能力验证。也可以用两台同类设备比对的方式，检查测量结果的可靠性。 |  |  |  |  |  |