附件2：

京津冀检验检测机构资质认定现场评审（通用要求）判定原则（试行）

| 条款 | 《评审准则》内容 | 评审要求及判定原则 | 评审意见 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 缺此项 | 不适用 |
| 4 | 管理要求 |  |  |  |  |  |  |
| ※ 4.1 | 组织 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实验室应依法设立或注册，能够承担相应的法律责任，保证客观、公正和独立地从事检测或校准活动。 | 审查组织机构代码证书，法人证书、政府编办正式批文（事业单位）、营业执照、经营范围应涵盖检测项目；有财务账号。 应有公正性声明，关于不干涉检测工作的声明（非法人实验室）； 无影响检测公正性的业务，审查执照中经营范围及实际工作，应无影响公正性的经营规定和行为。注意有些组织机构不具备法人地位，如合伙人企业。 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 实验室一般为独立法人；非独立法人的实验室需经法人授权，能独立承担第三方公正检验，独立对外行文和开展业务活动，有独立帐目和独立核算。 | 独立法人机构一定有开户银行帐号。 非独立法人机构：母体一般是事业法人。 1、查母体的法人证书； 2、法人授权委托书：法人明确在何范围授权开展检测工作，法律责任由母体承担。 是否有母体法人授权，不受来自母体法人的干涉的声明，检查授权文件及相关的内容，是否能够做到“四个独立”。 母体法人是否书面授权该机构独立开展检测业务、独立对外行文。 注意是否有非法人机构的营业执照 ？检查财务账号或账目，提供独立核算的证明。 |  |  |  |  |  |
| ※4.1.2 | 实验室应具备固定的工作场所，应具备正确进行检测和/或校准所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时和可移动检测和/或校准设备设施。 | 审查应具备固定的工作场所证明性文件（包括房产证明、自有产权：提供产权证明；租赁证明：提供有效合同及付款的发票）。 审查手册中工作场所平面示意图与实际工作场所是否相符一致。 审查检测设备的购置证明（所有权证明）及在手册中明确可独立调配的相关规定内容。 共用设备如何保证独立调配使用：不能使用生产、教学、科研中的设备。 同一检测项目不能设在两个及以上的场所进行。 |  |  |  |  |  |
| 4.1.3 | 实验室管理体系应覆盖其所有场所进行的工作。 | 检查质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等内容是否与该机构实际工作情况相符，查看各相关记录，不允许出现不受控制的场所，应覆盖所有的管理工作、检测工作及所有的工作场所。包括覆盖多场所。 【注】：出现未建立文件化的管理体系，或本单位的管理工作和检测工作未覆盖申请的主要项目；或管理体系没有有效运行，实际管理工作与管理体系不相符，应判为不符合。 |  |  |  |  |  |
| 4.1.4 | 实验室应有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。 | 查阅申请书与管理体系文件中的检测人员一览表、人员档案及聘用工作合同，应提供在岗的证明，如工资单、保险单等；退休的有合同、退休证。 检测人员应有上岗证；检测人员数量和能力应满足开展检测工作的要求，每个检验项目有不少于两人以上人员持证上岗。 对于有特殊要求的检测工作要提供执业资格培训合格证书。 【注】1、有部分人员不能履行其职责，但不影响正常开展检测工作，属基本符合项。 2、检测人员构成不能符合相关部门要求的从业资格。属不符合项。 |  |  |  |  |  |
| ※4.1.5 | 实验室及其人员不得与其从事的检测和/或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参与任何有损于检测和/或校准判断的独立性和诚信度的活动；不得参与和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。 | 查阅手册或正式文件中有无检测机构的公正性声明，在公正性声明中有无“三不得”的内容。体系文件中是否明确所有人员不得在其他单位兼职。可通过座谈了解相关信息。 查阅公正性声明中的内容是否完整、明确。 查阅委托合同、检验报告等文件验证其是否有影响检测工作独立性的人员和影响诚信度的活动。 查阅体系文件中有无检测机构的公正性声明，其中是否规定了不参与和检测项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动的内容，个人不能兼职；检测机构不参与监制、监销、监检活动。查阅举报信内容。 |  |  |  |  |  |
|  | 实验室应有措施确保其人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂。 |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.6 | 实验室及其人员对其在检测和/或校准活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并有相应措施。 | 查阅体系文件中有无相应的规定及相应的措施是否具有可操作性及相应的实施记录等。 【注】 1、措施不完善或不能有效的实施，属基本符合项； 2、缺少相应的措施，造成国家秘密、商业秘密和技术秘密的丢失或泄密。属不符合项 |  |  |  |  |  |
| 4.1.7 | 实验室应明确其组织和管理结构、在母体组织中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。 | 查阅检测机构的组织结构框图、职能分配表，应做到机构严密、分工合理、工作路径明确与实际开展的工作相符。文字描述或框图总体结构全面表示清楚、正确。 【注】1、文字描述或框图不全面，但总体结构已基本表示清楚、正确，属基本符合项； 2、体系文件已规定或机构实际结构与机构框图明显不一致，属不符合。 |  |  |  |  |  |
| 4.1.8 | 实验室最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管应有任命文件，独立法人实验室最高管理者应由其上级单位任命；最高管理者和技术管理者的变更需报发证机关或其授权的部门确认。 | 查看按照人事管理权限和规定，有任命权限的部门出具的文件。查看相关任命文件，应与实际情况 实际情况一致。 依法设立且隶属于某主管部门的检验检测机构，最高管理者由主管部门任命； 无主管部门属于依法注册的检测机构，最高管理者即为法定代表人。 最高管理者和技术管理者的变更是否报发证机关或其授权的部门确认。 |  |  |  |  |  |
| 4.1.9 | 实验室应规定对检测和/或校准质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系。 | 查阅检验检测机构的组织结构框图、职能分配表，对于主要关键岗位应职责清晰，分工明确、关系路径清晰合理。 【注】职责不清或规定与机构设置不一致，造成管理方面的真空，严重影响了检测工作的正常开展。属不符合项。 |  |  |  |  |  |
|  | 必要时，指定关键管理人员的代理人。 | 对于关键管理人员的代理人有明确规定。 |  |  |  |  |  |
| 4.1.10 | 实验室应由熟悉各项检测和/或校准方法、程序、目的和结果评价的人员对检测和/或校准的关键环节进行监督。 | 查看管理体系文件中规定质量监督员的职责、工作要求和程序、实施监督的证实性记录和结果，以及在监督工作中发现的“不符合"工作的处理意见等。 任命监督人员有文件，数量充足，有明确的监督要求（计划），不同专业应设置不同的监督人员。 【注】1、未任命但已实施监督，监督记录内容不全，评价不明确。属基本符合项。 2、已任命未实施监督，或监督员未任命且未实施监督；有监督记录但内容不符合监督记录要求的内容。属不符合项。 |  |  |  |  |  |
| 4.1.11 | 实验室应由技术管理者全面负责技术运作，并指定一名质量主管，赋予其能够保证管理体系有效运行的职责和权力。 | 查阅技术管理者任命文件和相应职责分配表、技术管理者技术档案中业绩，是否符合资质规定（工程师，要求相关专业）。确定是否能胜任其职，审查技术文件应该由技术负责人签批。 【注】 1、无任命文件，但有明确的人员负责技术运作，人员符合规定。或任命文件中所规定的职责不全面。属基本符合项。 2、无任命文件也无明确人员；已任命但不能履行职责以及人员技术条件不符合。属不符合项。 查看质量主管任命文件和相应职责分配、业绩档案，确定是否能胜任其职。是否具有保证管理体系得到实施和遵守的职责和权力，能与最高管理者和技术负责人直接进行沟通，以决策和解决管理体系方面存在的问题。检查内审、管审、质量控制等计划，是否是质量负责人签批或制定。 【注】 1、无任命文件，实际有明确的人员负责质量管理。或任命文件中所规定的职责不全面。属基本符合项。 2、已任命但不能履行职责，无任命文件也无明确人员。属不符合项 |  |  |  |  |  |
| 4.1.12 | 对政府下达的指令性检验任务，应编制计划并保质保量按时完成（适用于授权/验收的实验室）。 | 查阅完成指令性任务的工作计划， 以保证在规定的时间内、保质保量地完成工作任务。是否保留了以及合同评审的相关记录。 【注】 1、有计划，内容不全面，能够保质保量按时完成。属基本符合项。 2、无计划或未能按时完成、或结果出现差错。属不符合项。 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 管理体系 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实验室应按照本准则建立和保持能够保证其公正性、独立性并与其检测和/或校准活动相适应的管理体系。 | 查看其管理体系文件的构成〔主要由管理（质量）手册、程序文件和作业指导书、表格等质量文件〕是否完整；管理体系应能够保证其公正性和独立性，达到保证检测数据或结果客观公正、准确可靠的目的；在规定部门或岗位职责，设计业务工作程序时，充分考虑到各部门之间、岗位之间的相互监督，以保证工作的公正性和独立性。 评审准则的所有要素都应在文件化的管理体系中加以体现，包括质量方针、目标、承诺、政策、程序、计划、指导书等。体系文件接口清晰。 查阅每年是否进行了关于质量管理体系的培训学习考核，内审员、质量监督员、检测人员是否清楚自己的职责并履行。 【注】 1、体系文件整体符合准则要求，与机构的实际情况相适宜，体系运行基本有效，但有个别描述不全面运行有缺陷，不影响整体的运行有效性。宣贯未考核，提问时基本清楚自己的职责和工作要求，基本能够履行职责。属基本符合项。 2、体系文件与准则要求明显不符合，或缺少主要条款的要求，或与机构的实际情况明显不相适应，或体系不能有效运行。抽查的人员30%以上对自己的职责或工作要求不清楚，或不能正确履行职责或不能承担相应的工作。属不符合项。 |  |  |  |  |  |
|  | 管理体系应形成文件，阐明与质量有关的政策，包括质量方针、目标和承诺，使所有相关人员理解并有效实施。 | 管理体系文件包括质量管理手册、程序文件和作业指导书、表格报告及质量记录等。 质量方针适宜性，目标的测量和可操作性。 与不同岗位的人员沟通理解管理体系，了解职责、质量方针和目标。查阅相应的宣贯记录，通过座谈、询问等交流方式确认其人员对管理体系的理解程度。 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 文件控制 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实验室应建立并保持文件编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等的控制程序，确保文件现行有效。 | 查看文件控制的对象是否全面（包括管理手册、程序文件、作业指导书等，以及有关规章、标准、检测/校准方法、 图纸、软件、规范、规程等）；文件的生成过程是否符合体系文件的要求；查看文件的是否按规定进行编号、有无分发号、发放、保管记录；修订、废止、改版或更新，是否按照文件的规定进行；失效或废止文件是否回收，存档并有记录；文件标识是否齐全正确；文件的持有者信息与发放记录的信息是否一致；使用者手中的文件记录格式现行有效。 【注】： 1、有文件，但相关记录不全，不能对所有体系文件进行有效的管理和控制。属基本符合项。 2、无文件控制程序，对所有文件未进行有效的实施。相关文件多版本并存且没有相应标识，文件标识混乱。属不符合项。 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 检测和/或校准分包 |  |  |  |  |  |  |
|  | 如果实验室将检测和/或校准工作的一部分分包，接受分包的实验室一定要符合本准则的要求；分包比例必须予以控制（限仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目）。 | 分包是对以产品形式的能力而言。分包比例一般控制在某个产品标准中参数项目总量的5%以下。需确认检验检测机构申请书中承检某种产品中不能检测的个别参数是否属于设备使用频次低、价格昂贵及特种项目。 查看是否有分包机构的资质认定证书资格和能力证明；对分包方是否进行了评价或合同评审，查看相关资料证实分包机构的管理体系符合准则要求。 【注】 1.只有分包机构资质认定资格证书和附表，未对分包方进行有效的评价，属基本符合项。 2.分包机构不具备相应的资质认定资格或超期的，无能力开展相应检测工作；未对分包方进行有效的评价，分包方不符合准则要求。属不符合项。 3.检验检测机构每一次分包是否征得客户书面同意。未征得客户书面同意1次的属基本符合项，超过1次，属不符合项。 |  |  |  |  |  |
|  | 实验室应确保并证实分包方有能力完成分包任务。 | 应有分包控制程序文件，保存分包机构有关资料（应保存分包单位的能力和符合标准要求的详细资料），确保分包方有能力完成分包任务。 |  |  |  |  |  |
|  | 实验室应将分包事项以书面形式征得客户同意后方可分包。 | 应查看与客户的沟通记录，每一次分包是否征求客户同意后进行分包。 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | 服务和供应品的采购 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实验室应建立并保持对检测和/或校准质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收和储存等的程序，以确保服务和供应品的质量。 | 查看检验检测机构是否制定了服务和供应品的选择、购买、储存的相关程序文件；是否对服务和供应方进行评价，建立服务、合格供应商名录，规定了对采购的验收要求，并对供应品、试剂和消耗品进行验收。 【注】1、有相应的程序文件，有合格供应商、服务方名录，评价记录不全；对供应品、试剂和消耗品等没有进行全部验收确认或验收简单，属基本符合项 2、无供应商（主要包括仪器设备、实验耗材）、服务方（设备检定、仪器设备维护、化学废液处理、比对实验室等）名录及评价记录。属不符合项 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | 合同评审 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实验室应建立并保持评审客户要求、标书和合同的程序，明确客户的要求。 | 在相关程序文件中，是否有对不同类型的委托书、标书或合同实施评审的规定。 查看合同评审记录，评审内容是否完整（包括检测能力及使用的标准、人员、设备、环境、耗材等方面），参加人员是否符合文件规定要求；检验委托单上也应有相应合同评审内容。 评审的结论是否明确（是否签订合同）；对于检验委托单的填写其内容是否完整（检测目的、方法、样品状态、完成日期、相关人员签字等）。 【注】1、未按程序文件规定的要求，对相应的合同进行评审或评审内容不完整；委托单中的内容不完整，但有检测项目、依据标准、签字等主要内容，属基本符合项。 2、有程序但未有效实施，委托单中缺少关键性内容（检测的方法标准，合同双方确认签字手续；样品状态及信息等）。属不符合项 |  |  |  |  |  |
| 4.7 | 申诉和投诉 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实验室应建立完善的申诉和投诉处理机制，处理相关方对其检测和/或校准结论提出的异议。 | 查看检验检测机构是否制定处理申诉和投诉程序文件，是否有主动征求客户意见的记录及处理意见；查看投诉或申诉的记录和处理情况。是否对原因进行分析，是否采取有效纠正措施及改进。 检验检测机构应明确申诉和投诉的区别。 【注】 1、有证据表明，对于申诉和投诉按程序要求进行了处理，但记录内容不全。属于基本符合项。 2、未对申诉和投诉进行处理；属不符合项 |  |  |  |  |  |
|  | 应保存所有申诉和投诉及处理结果的记录。 | 查阅保存所有申诉和投诉及处理结果的记录。 【注】 1、处理记录内容简单，未见分析其发生的原因。属基本符合项。 2、有投诉但无处理记录；属不符合项 |  |  |  |  |  |
| 4.8 | 纠正措施、预防措施及改进 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实验室在确认了不符合工作时，应采取纠正措施；在确定了潜在不符合的原因时，应采取预防措施，以减少类似不符合工作发生的可能性。 | 是否对不符合工作、纠正措施、预防措施的实施和改进工作制定了控制程序文件；是否对历年的内审工作中发现的不符合情况进行分析，对于所采取的措施是否持续有效，检验检测机构对采取的纠正措施要进行验证并提供证据。对内审及管理评审的输出中制定的纠正措施、预防措施落实情况的记录。明确对改进建议的采纳情况。 【注】 1、在确认了不符合工作时，采取了纠正措施，记录不全面；未对纠正措施、预防措施的实施结果进行了验证。属于基本符合项。 2、在确认了不符合工作后，只进行了纠正，未保留记录且应采取纠正措施而未采取的，属不符合项 审查在确定了潜在不符合的原因时，是否采取预防措施的相关记录。 【注】：虽然采取了预防措施，但潜在不符合发生了，属于不符合项。 发现的不符合通过实施纠正措施、预防措施，是否相同的不符合又多次重复发生；判断持续改进其管理体系的有效性。 |  |  |  |  |  |
|  | 实验室应通过实施纠正措施、预防措施等持续改进其管理体系。 |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | 记录 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实验室应有适合自身具体情况并符合现行质量体系的记录制度。 | 查看记录管理程序，内容是否齐全、合理。是否符合本实验室的实际情况，记录表格要满足文件控制的要求和信息量的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 实验室质量记录的编制、填写、更改、识别、收集、索引、存档、维护和清理等应当按照适当程序规范进行。 | 质量及技术记录的编制、填写、更改、识别、收集、索引、存档、维护和清理是否程序规范进行。 【注】1、出现记录的管理不够规范，文件的发放记录不全，文件的更改不规范；修改的内容未申请，手册中未见修改页或标记等，属于基本符合项。 2、质量记录的更改未按程序要求进行；技术标准、管理体系有关文件及重要的法律法规等文件没有控制记录；属不符合项 |  |  |  |  |  |
|  | 所有工作应当时予以记录。 | 所有工作应当时予以记录（书面和电子），检查质量记录（包括内部审核、管理评审、纠正措施和预防措施记录、申诉和投诉记录、 人员培训考核记录等）和技术记录（包括抽样记录、检测记录、监督记录等）的实时性。不允许补记、追记或转抄。 【注】 1、部分信息（限仪器信息、人员签字、依据标准等）未在当时予以记录；电子存储的记录未进行有效的管理（未发生丢失、覆盖或改动）。属基本符合项。 2、出现检测数据未当时予以记录、采用补记、追记、转抄等；属不符合项 |  |  |  |  |  |
|  | 对电子存储的记录也应采取有效措施，避免原始信息或数据的丢失或改动。 | 查有关文件规定，有措施确保电子版本的记录不丢失、覆盖或改动。 【注】电子存储的记录发生丢失或改动情况。属不符合项 |  |  |  |  |  |
|  | 所有质量记录和原始观测记录、计算和导出数据、记录、以及证书 /证书副本等技术记录均应归档并按适当的期限保存。 | 对于记录的保存方法和保存期限有明确的规定且要符合相关规定。 【注】无程序规定，技术记录归档存放混乱；特殊检测记录依据法律法规保存期限没有做出规定；记录的保存期限不符合要求或未按规定进行销毁处理。属不符合项 |  |  |  |  |  |
|  | 每次检测和/或校准的记录应包含足够的信息以保证其能够再现。 | 记录的信息量要保证"足够"，能够保证"复现"。查看检验检测机构的记录信息是否能够复现管理和技术活动。如需使用国家有证标物完成定量的，应记录标物的信息。 【注】 1、部分（个别）信息（限仪器信息、人员签字、依据标准等）未记录；如果使用国家有证标准物质完成定量的，没有记录标准物质的信息。属基本符合。 2、记录有明显缺失，缺少检测数据等关键内容；从检测报告及原始记录不能溯源至设备、标准、环境、样品传递、样品受理、登记、样品存放处置、合同等环节的各种记录，不相互关联；多处出现擅自涂改或不填数据。属不符合项 |  |  |  |  |  |
|  | 记录应包括参与抽样、样品准备、检测和/校准人员的标识。 | 查看记录应包括参与抽样、样品准备、检测人员的标识。责任人一般应以手写签名。如果用电子签名，必须由本人操作使用，并能提供相应证明材料。 |  |  |  |  |  |
|  | 所有记录、证书和报告都应安全储存、妥善保管并为客户保密。 | 检查记录和报告的保存情况，保存条件要满足相应要求，存取方便、准确、快捷；为用户是否能做到安全、保密。 【注】： 1、保存条件不能完全满足要求、查找不方便。属基本符合项。 2、记录丢失；无保密程序；或有客户关键信息外泄情况；报告保存期限未在手册中做出规定；核对记录，样品，如出现对报告的支持证据不足的情况。属不符合项 |  |  |  |  |  |
| 4.10 | 内部审核 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实验室应定期地对其质量活动进行内部审核，以验证其运作持续符合管理体系和本准则的要求。 | 查阅内审程序的规定，审查内部审核记录（复评时要查看一个周期内审记录），内审的年度计划、实施计划、准备工作、实施审核、内审报告、不符合项的纠正及验证等环节进行的规定。 【注】： 1、内审无年度计划、未覆盖准则的全部要素，对部分条款检查的内容和方式不明确。所记录的内容不详。属基本符合项。 2、未按要求进行有效的内审，无实施计划、无检查表、无纠正措施，不能反映审核的效果；审核的内容记录简单或与以前的内容相同；属不符合项 |  |  |  |  |  |
|  | 每年度的内部审核活动应覆盖管理体系的全部要素和所有活动。 | 审查内审活动是否覆盖管理体系的全部要素和与管理体系有关的所有部门、岗位或工作场所。内审应覆盖全部要素、全部部门，包括管理者。 |  |  |  |  |  |
|  | 审核人员应经过培训并确认其资格， 只要资源允许，审核人员应独立于被审核的工作。 | 查看内审员的资格证书和有效期，内审员是否经过培训。 根据内审记录的信息，分析内审员所在工作部门与审核部门的关系。 |  |  |  |  |  |
| 4.11 | 管理评审 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实验室最高管理者应根据预定的计划和程序，定期地对管理体系和检测和/或校准活动进行评审，以确保其持续适用和有效，并进行必要的改进。 | 查看管理评审程序和计划的内容完整性，能否有效实施。 【注】： 1、进行了管理评审，但未对其进行有效的改进。属基本符合项。 2、无程序和计划；未定期进行管理评审；属不符合项 |  |  |  |  |  |
|  | 管理评审应考虑到：政策和程序的适应性；管理和监督人员的报告；近期内部审核的结果；纠正措施和预防措施；由外部机构进行的评审；实验室间比对和能力验证的结果；工作量和工作类型的变化；申诉、投诉及客户反馈；改进的建议；质量控制活动、资源以及人员培训情况等。 | 查阅管理评审报告（复评时要查看连续3年的管理评审报告），输入内容要齐全，特别是管理和监督人员的报告、内审和外审的结果、能力验证情况、工作量的变化、人员培训情况等。在其输出中要对质量方针的落实情况和质量目标的实现情况有明确的评价，对管理体系的适宜性、符合性和有效性进行评价，提出相应的预防措施和改进。 【注】： 1、评审输入及输出项不足。属基本符合项 2、未进行管理评审或与上次相同；管理评审输入未按十一个方面进行或与机构实际情况不符；管理评审最高管理者不参加，管理评审时间间隔超过12个月。属不符合项 |  |  |  |  |  |
| 5 | 技术要求 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 人员 |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 实验室应有与其从事检测和/或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。 | 查阅检测人员一览表、机构的人员档案及劳动合同，聘用退休或内退的技术人员，应查看相关证件及有三年以上聘用合同。 机构管理和技术人员的数量和能力应满足开展检测工作的要求。 【注】：个别岗位人员知识或能力有欠缺，属基本符合项 |  |  |  |  |  |
|  | 实验室应使用正式人员或合同制人员。 | 检验检测机构的正式人员或合同制人员应符合有关法律法规和管理体系文件要求。查阅工资卡和发放记录，合同制人员的保险缴纳证明等证据。 【注】：合同制人员劳动合同不规范；或查找的相关记录不满足要求。属基本符合项 |  |  |  |  |  |
|  | 使用合同制人员及其他的技术人员及关键支持人员时，实验室应确保这些人员胜任工作且受到监督，并按照实验室管理体系要求工作。 | 核查合同制及关键技术人员的监督计划和实施的监督记录。 【注】： 1、有监督计划，但实施监督记录不具体，不能详细反映监督的过程；需要监督的人员不明确或没有全部监督；监督的结果未进行评价。属基本符合项。 2、无监督计划和有效的记录。属不符合项 |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | 对所有从事抽样、检测和/或校准、签发检测/校准报告以及操作设备等工作的人员，应按要求根据相应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认并持证上岗。 | 查看抽样、检测、签发报告等人员是否经过培训，资格是否确认及上岗证是否齐全。对于有特殊要求的检测工作要关注其资格证书等。 【注】： 1、所述岗位工作人员均持证上岗，体系文件中对此有正确描述，但没有准确、规范地按照要求实施，提供的记录或证明材料不齐全。属基本符合项 2、检测人员无证上岗，同时开展了相关检测工作。属不符合项 |  |  |  |  |  |
|  | 从事特殊产品的检测和/或校准活动的实验室，其专业技术人员和管理人员还应符合相关法律、行政法规的规定要求。 | 对于有特殊要求的检测工作，应符合相关法律、法规对从业人员资格及数量的规定要求。 【注】：中级技术职称人员配备数量不能满足要求的。属不符合项 |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | 实验室应确定培训需求，建立并保持人员培训程序和计划。 | 查看人员的培训程序和计划，培训计划要具体，应包括内部培训的内容和对外部培训的需求。培训计划要落实，培训记录的内容要完整（包括培训人员、地点、内容、考核方式及培训效果的评价）。 【注】： 1、建立了人员培训程序文件，培训计划内容欠缺。属基本符合项。 2、无培训计划、记录或记录内容无法证明培训效果，不能满足实际需求。属不符合项 |  |  |  |  |  |
|  | 实验室人员应经过与其承担的任务相适应的教育、培训，并有相应的技术知识和经验。 | 查看人员培训的内容应与承担的任务相适应。培训要有计划、内容、签到表、培训资料、授课老师、考试卷子、成绩单或评语。 【注】： 1、培训的记录不齐全或记录的内容不完整；个别岗位人员某方面的能力或知识欠缺。属基本符合项。 2、检验检测机构没有相应的培训计划；没有经过培训就直接上岗工作或无有效上岗证件。属不符合项 |  |  |  |  |  |
| 5.1.4 | 使用培训中的人员时，应对其进行适当的监督。 | 查看在培人员监督计划及对其评价的记录 【注】： 1、有监督计划，但实施监督记录不具体，不能详细反映监督的过程；被监督的人员不明确或没有全部进行监督；监督的结果未进行评价。属基本符合项。 2、无监督计划和有效的记录。属不符合项 |  |  |  |  |  |
| 5.1.5 | 实验室应保存人员的资格、培训、技能和经历等的档案。 | 查看最高管理者、质量负责人、技术负责人、授权签字人及关键岗位人员、检测人员的技术档案，核对职称证书原件，以及工作经历、技能是否与所承担的职责相符，能证明其工作能力和水平。 【注】： 1、建立和保存的人员档案不齐全。属基本符合项。 2、未建立人员档案；有档案无经历、培训、资格等信息。属不符合项 |  |  |  |  |  |
| ※5.1.6 | 实验室技术主管、授权签字人应具有工程师以上（含工程师）技术职称，熟悉业务，经考核合格。 | 通过提问、座谈核实技术负责人、授权签字人的职称证书原件及职称评审表。对申请的授权签字人要进行考核并做好记录。 【注】技术主管、授权签字人不熟悉业务或资格条件不满足要求。属不符合项。 |  |  |  |  |  |
| 5.1.7 | 依法设置和依法授权的质量监督检验机构，其授权签字人应具有工程师以上（含工程师）技术职称，熟悉业务，在本专业领域从业3年以上。 | 核实授权签字人的职称证书原件及职称评审表。 【注】： 授权签字人不熟悉业务或资格条件不满足要求。属不符合项 查看技术档案及从事专业领域的经历（在实验室技术岗位或管理岗位工作），是否在3年以上。 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 设施和环境条件 |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 实验室的检测和校准设施以及环境条件应满足相关法律法规、技术规范或标准的要求。 | 关注其检测环境条件及日常管理能否满足相关技术标准等相关文件和工作量的要求。检测工作分区是否清晰、明确。环境条件要满足安全和环保要求。 对于维护环境条件的设施（备）能正常运行。 【注】： 1、检测环境条件不能完全满足要求，或未进行有效记录，但不显影响检测结果。属基本符合项。 2、对检测结果影响较大的设施或环境条件不满足要求，对检测结果有重大影响。属不符合项 |  |  |  |  |  |
| 5.2.2 | 设施和环境条件对结果的质量有影响时，实验室应监测、控制和记录环境条件。 | 审查设施和环境条件的影响控制情况（如检查天平室、样品室、仪器室、微生物实验室等的监测、控制和记录设施及环境条件记录）。 【注】： 1、监控设备有效，但环境条件记录不全，信息量不足。属基本符合项。 2、未进行记录，记录数值不符合实际情况；监控设备达不到控制环境条件的能力，不满足规定的环境条件，无法保证检测结果的准确性、可靠性。属不符合项 |  |  |  |  |  |
|  | 在非固定场所进行检测时应特别注意环境条件的影响。 | 审查在非固定场所进行检验时是否采取措施，避免环境条件的影响。特别关注对检测条件有要求的外检项目应有相应记录，（如现场检测的工程项目用回弹仪、超声仪、桩基检测仪等应在规定的条件下使用，记录其使用条件） 【注】：在非固定场所及恶劣条件下开展工作而未采取有效的措施，严重影响检测结果。属不符合项 |  |  |  |  |  |
| 5.2.3 | 实验室应建立并保持安全作业管理程序，确保化学危险品、毒品、有害生物、电离辐射、高温、高电压、撞击、以及水、气、火、电等危及安全的因素和环境得以有效控制，并有相应的应急处理措施。 | 查看安全作业管理程序，其内容要辨识出本单位检测工作的危险源并有相应的保护措施。特别对于现场检测工作要有防触电、机械伤害等具体措施。要有防火措施，要有应急处理方案。 【注】：1、安全作业管理程序不够完善，控制因素识别不全。属基本符合项。， 2、检测工作存在较大安全隐患，无必要的安全用品。无处理险情和意外事故的应急措施和设施。属不符合项 程序文件的内容要辨识出本机构检测工作所存在的电离辐射、高温、高电压、撞击、以及水、气、火、电等危及安全的因素和环境，并得以有效控制。 有毒、有害品和气体没有措施有效控制（如双人双锁控制、排风设施、安全柜等）；检测人员要有安全防护用品，工作服，危险场所要有注意安全的警示标识。 对于化学废液的处理，应有相应的资质要求。 有相应的应急处理措施，应急处理方案。如灭火器、冲眼器、急救箱等 |  |  |  |  |  |
| 5.2.4 | 实验室应建立并保持环境保护程序，具备相应的设施设备，确保检测/校准产生的废气、废液、粉尘、噪声、固废物等的处理符合环境和健康的要求，并有相应的应急处理措施。 | 查看是否已建立环境保护程序，是否保持该程序。不得因检测而影响环境和健康，查看有关记录。 查看检验检测机构中设施设备配备，是否确保检测/校准产生的废气、废液、粉尘、噪声、固废物等的处理符合环境和健康的要求， 【注】： 检验检测机构未建立环境保护程序，未对影响环境和健康的因素加以控制；体系文件中有正确描述，但未配备相应设施和设备。检测工作给环境产生重大不良影响。无应急处理措施。属不符合项 有相应的应急处理措施，应急处理方案。如灭火器、冲眼器、急救箱等；是否有废物处置机构资质证明和委托协议及记录。 |  |  |  |  |  |
| 5.2.5 | 区域间的工作相互之间有不利影响时，应采取有效的隔离措施。 | 识别出检验检测机构有相互不利影响的检测项目和仪器设备，并进行有效的隔离（包括物理隔离或错开工作时间等）。如查看前处理室、仪器室、病原生物室布局等。 【注】： 1、采取的隔离措施效果不够好，不能完全满足要求，属基本符合项。 2、未对工作有相互影响的相邻区域采取有效隔离措施，给检测结果带来重大影响，属不符合项 |  |  |  |  |  |
| 5.2.6 | 对影响工作质量和涉及安全的区域和设施应有效控制并正确标识。 | 出于保密要求和安全的要求，对于检测区域要进行正确标识和控制。进入控制区域的人员要实施管理和登记。 【注】： 1、未明确控制范围或控制措施；控制区域无标识或标识不规范；进入工作区域的非工作人员未经批准登记。属基本符合项。 2、体系文件中无此条款的描述，未实施控制，对安全和涉密造成严重的后果。属不符合项 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 检测和校准方法 |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | 实验室应按照相关技术规范或者标准，使用适合的方法和程序实施检测和/或校准活动。 | 查看检验检测机构受控文件中的标准目录，其所列标准应均为现行有效的标准。查看报告和原始记录，要按现行标准选用正确的方法和设备开展检测工作。 以产品形式申报的，机构必须提供申报产品（含全部参数）不少于2份的原始记录和检测报告（含模拟检测报告），不能提交的，一律删除该产品。 【注】：选用标准错误；缺少作业指导书，且给检测工作带来重大影响。属不符合项 |  |  |  |  |  |
|  | 实验室应优先选择国家标准、行业标准、地方标准；如果缺少指导书可能影响检测和/或校准结果，实验室应制定相应的作业指导书。 | 优先选择现行有效的国家标准、行业标准、地方标准。 本检验检测机构编制的作业指导书应符合检测工作要求并按文件的要求进行控制。 |  |  |  |  |  |
| 5.3.2 | 实验室应确认能否正确使用所选用的新方法。 | 检测检验检测机构的条件（软件和硬件）要符合所采用的检测标准的要求。使用新标准、新方法实施检测，对所用的仪器、环境条件、人员技术等条件予以确认。查看是否有文件规定技术人员参与确认，技术负责人负责批准（如采用标准汇总表应有技术负责人批准、新方法标准的确认文件有技术负责人批准等） 【注】： 1、对使用的方法未进行确认或确认记录不完全（但检测条件满足标准的要求），属不符合项。 2、未使用最新有效版本标准的；检测条件无法满足新标准的要求。属不符合项 |  |  |  |  |  |
|  | 如果方法发生了变化，应重新进行确认。 | 应提供最新有效版本标准。对新标准、方法的变化要进行重新确认，提供识别变化的内容、并予以确认的记录。 【注】： 1、仅年号变化的：应提供识别变化的内容、检测机构条件满足情况的确认记录，不完全（但检测条件满足标准的要求），属基本符合项。 2、含有实质性变化的，应提供识别变化的内容、通过试验验证检测机构条件满足情况的确认记录；检测条件无法满足新标准的要求。属不符合项 |  |  |  |  |  |
|  | 实验室应确保使用标准的最新有效版本。 | 检验检测机构应使用标准的最新有效版本。 |  |  |  |  |  |
| 5.3.3 | 与实验室工作有关的标准、手册、指导书等都应现行有效，并便于工作人员使用。 | 查看标准等技术文件（包括复印件）的发放记录。检测员所持有文件是否现行有效，发放编号与实际情况是否相符。检测人员所持有文件要满足工作需要。 【注】：1、检测技术文件，发放不全面，有些工作人员不方便使用有效版本，旧标准未收回。属基本符合项。 2、未按规定对标准、手册、指导书等进行有效控制，工作人员使用作废文件，无新标准文件，检测人员不能按现行有效标准开展检测工作。属不符合项 手册、指导书、标准和规范在现场便于工作人员使用。 【注】：技术文件，发放不全面，有些工作人员不方便使用有效版本。属基本符合项。 |  |  |  |  |  |
| 5.3.4 | 需要时，实验室可以采用国际标准，但仅限特定委托方的委托检测。 | 查看特定委托方的特殊要求内容和相应标准的中文版本（必要时提供原版）。 注意国际标准和外国标准（如某国家标准）之间不能划等号。 |  |  |  |  |  |
| 5.3.5 | 实验室自行制订的非标方法，经确认后，可以作为资质认定项目，但仅限特定委托方的检测。 | 检验检测机构制定的检测方法（非标方法）使用前要有确认意见（包括从理论到实践对方法的理解；使用参考标准或标准物质进行校准；与不同方法所得结果进行比较；机构间比对；对影响结果的因素系统性评审；进行结果不确定度评定）。用该方法时委托方的确认信息。 【注】：对非特定委托方法开展了非标方法检测，检验检测机构未对非标准方法进行有效的确认或确认方法不科学，不能证明方法的正确性；使用其他机构自行制定的试验方法。属不符合项 |  |  |  |  |  |
| 5.3.6 | 检测和校准方法的偏离须有相关技术单位验证其可靠性或经有关主管部门核准，由实验室负责人批准和客户接受，并将该方法偏离进行文件规定。 | 产生检测方法偏离时，需形成文件，履行技术负责人批准意见，需经行政主管部门的批准。并有经客户同意的证明。 是否有效，不影响结果的准确度、可靠性，有须有相关技术单位验证其可靠性，报发证部门核准。 【注】： 1、体系文件有对允许偏离的正确描述，未完全按要求有效实施，提供的记录不完善。属基本符合项。 2、发生偏离时，未经客户同意、技术负责人（或规定人员）未批准实施。属不符合项 由检验检测机构负责人批准。 查找客户接受的证据记录。 查看偏离已被文件规定。 |  |  |  |  |  |
| 5.3.7 | 实验室应有适当的计算和数据转换及处理规定，并有效实施。 | 对于自动采集计算的软件，要验证记录。包括软件的名称（版本）、验证的方法，所用样品的名称自动检测结果与手动检测结果的比较；软件的保护与维护（记录）；自动采集检测数据的保存方式（存放位置及路径）。 【注】：有规定但不全面。验证记录不全或未进行有效的验证，但该软件在市场上有较好的反馈，使用客户较普遍。属基本符合项 |  |  |  |  |  |
|  | 当利用计算机或自动设备对检测或校准数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时，实验室应建立并实施数保护的程序。 | 当机构使用计算机或自动化设备对检测数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时，查看是否建立并实施计算和数据转换及处理的规定，建立并实施数据保护程序。 【注】：没有规定；软件未经确认，计算及数据转换出现批量错误，软件不能正常使用，不能有效地保护检测数据。属不符合项 |  |  |  |  |  |
|  | 该程序应包括（但不限于）：数据输入或采集、数据存储、数据转移和数据处理的完整性和保密性。 | 在程序中的规定应包括（但不限于）：数据输入或采集、数据存储、数据转移和数据处理的完整性和保密性 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 设备和标准物质 |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | 实验室应配备正确进行检测和/或校准（包括抽样、样品制备、数据处理与分析）所需的抽样、测量和检测设备（包括软件）及标准物质，并对所有仪器设备进行正常维护。 | 检验检测机构配备的用于抽样、测量和检测设备（含软件）及标准物质、精度和数量要与所开展检测工作的种类和工作量相适应，以保证其正常使用。 查看申请书申报项目与仪器设备一览表、设备档案等相对照。 【注】: 对检测结果影响较大的仪器设备不满足检测要求（或损坏）；不具备开展检测项目的设备、标准物质。仪器设备操作严重故障，且难以修复，所涉及的承检项目进行删除。 所有仪器设备应进行正常的维护，应有相应的维护记录。 【注】:部分仪器设备未按要求进行日常维护，维护记录未及时填写或填写不完善。属基本符合项 |  |  |  |  |  |
| 5.4.2 | 如果仪器设备有过载或错误操作、或显示的结果可疑、或通过其他方式表明有缺陷时，应立即停止使用，并加以明显标识，如可能应将其储存在规定的地方直至修复；修复的仪器设备必须经检定、校准等方式证明其功能指标已恢复。 | 通过查看仪器的现状、使用工作记录等资料，确认设备是否能正常使用，如不能正常使用查看其停用标识（红色）。同时对于贴有停用标识的设备，要清楚原因。分析该设备对检测结果的分析报告及可能有影响时的处理方法。对于修复后的设备要确认其检定情况。 【注】：某些仪器设备出现故障虽已停用，但无明显标识；属基本符合项 有条件的实验室，应将该出现问题的仪器设备放在合适的地方直至修复。 【注】：设备出现故障未停用，无法保证检测结果的准确性、可靠性；对修复的设备未进行功能指标的有效验证便投入使用，不能保证检测结果的准确性；对于设备本身的缺陷明知已对检测结果造成影响，但未进行处理。属不符合项 对于修复后的设备要确认其状态，影响技术指标的修理应通过检定或校准证明技术指标符合要求后才能投入使用。 |  |  |  |  |  |
|  | 实验室应检查这种缺陷对过去进行的检测和/或校准所造成的影响。 | 追溯缺陷或偏离规定的缺陷对过去的检测影响，发现不合格，是否“按不合格工作的控制程序”进行处置，必要时通知客户等的记录。 |  |  |  |  |  |
| 5.4.3 | 如果要使用实验室永久控制范围以外的仪器设备（租用、借用、使用客户的设备），限于某些使用频次低、价格昂贵或特定的检测设施设备，且应保证符合本准则的相关要求。 | 检验检测机构租用、借用、使用客户的设备仅限于频次低、价格昂贵或特定的检测设备，要有租赁合同并保证能独立使用和调配。能够按计划进行量值溯源。 【注】：检验检测机构开展大部分项目均为租借设备，所租赁设备不能正常开展检测工作，不能独立调配。属不符合项 核查仪器设备的性能和技术指标符合被检参数的要求，并经检定或校准合格。 |  |  |  |  |  |
| 5.4.4 | 设备应由经过授权的人员操作。 | 对于主要的、精密的、大型的检测设备包括（但不限于）桩基检测设备、原子吸收、分析天平、气相色谱等要有使用授权文件。在主要检测设备的使用现场要有使用和维护技术资料。 【注】： 1、按体系文件要求进行了授权，但无授权文件，操作者持证上岗。属基本符合项 2、未按体系文件要求进行授权，操作者无证上岗。经现场考核不能正确使用仪器设备；检测结果不准确或对设备造成一定的损坏。属不符合项 |  |  |  |  |  |
|  | 设备使用和维护的有关技术资料应便于有关人员取用。 | 有关设备使用和维护的作业指导书应现行有效，便于有关人员取用。 |  |  |  |  |  |
| 5.4.5 | 实验室应保存对检测和/或校准具有重要影响的设备及其软件的档案。该档案至少应包括： a） 设备及其软件的名称； b） 制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识； c） 对设备符合规范的核查记录（如果适用）； d） 当前的位置（如果适用）； e） 制造商的说明书（如果有），或指明其地点； f） 所有检定/校准报告或证书； g） 设备接收/启用日期和验收记录； h） 设备使用和维护记录（适当时）； i） 设备的任何损坏、故障、改装或修理记录。 | 查看对检测有重要影响的仪器设备和主要的仪器设备及其软件的档案，档案的内容要与所使用的仪器设备相一致。 （查看主要设备，尤其是关键参数所涉及的仪器设备必须查看） 【注】： 1、设备档案内容不全，不能完全表示设备的实际检测能力和状态。属基本符合项 2、未建立设备档案。属不符合项 |  |  |  |  |  |
| 5.4.6 | 所有仪器设备（包括标准物质）都应有明显的标识来表明其状态。 | 现场查看设备的有无状态标识，使用是否正确，标识的内容与其检定证书的内容相一致。标识的粘贴位置不要影响设备的使用精度且便于检测人员观察。 【注】1、部分设备未加贴状态标识，标识不规范、信息不足；但未对检测结果产生重要影响。属基本符合项。 2、全部设备未加贴状态标识，或状态标识与设备的实际情况不符；检定不合格的设备贴检定合格标识。属不符合项 |  |  |  |  |  |
| 5.4.7 | 若设备脱离了实验室的直接控制，实验室应确保该设备返回后，在使用前对其功能和校准状态进行检查并能显示满意结果。 | 对于设备脱离了实验室的直接控制，该设备返回后，在使用前对其功能和校准状态进行检查并能正常使用。查阅相关记录。 【注】：1、设备有此类事项发生后虽未经功能确认，进行了检测，但未产生不良影响，且经后续验证为合格。属基本符合项 2、未经检查，使用时设备不能正常使用，或使用后不能保证检测结果的准确性；无检查记录。属不符合项 |  |  |  |  |  |
| 5.4.8 | 当需要利用期间核查以保持设备校准状态的可信度时，应按照规定的程序进行。 | 按照规定的程序，查看期间核查记录主要针对仪器设备的性能不够稳定漂移率大、、使用非常频繁、和经常携带运输到现场检测及在恶劣环境下使用的仪器设备。核查方法包括：采用核查标准、标准物质验证、仪器间的比对，方法比对、加标回收、单点自校等。要对数据进行分析和评价。 【注】：1、核查计划内容不完善、核查信息不全；部分设备未按计划开展核查。 属基本符合项 2、未按核查计划开展期间核查工作，且设备发生问题后未能及时发现和处理。核查记录内容不符，核查后没有做出评价。属不符合项 |  |  |  |  |  |
| 5.4.9 | 当校准产生了一组修正因子时，实验室应确保其得到正确应用。 | 对于当校准产生修正因子的检测设备，要查看修正因子的来源，及批准使用人等信息。同时查阅相应的检测报告，确认使用的方法是否正确。 【注】：1、部分记录未体现修正因子，但对检测结果未产生重大影响。属基本符合项。 2、相关技术人员不会正确使用修正因子，导致检测结果错误。属不符合项 |  |  |  |  |  |
| 5.4.10 | 未经定型的专用检测仪器设备需提供相关技术单位的验证证明。 | 对未经定型的专用检测仪器，要查看该设备的验证证明，查看该仪器设备的检定或校准证书。 【注】：1、验证记录不完善，但通过现场实验该设备能正常使用，后经验证注明，检测结果准确。属基本符合项 2、未验证其准确性便投入使用，但其性能有明显的缺陷，不能保证检测结果的准确性。属不符合项 |  |  |  |  |  |
| 5.5 | 量值溯源 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | 实验室应确保其相关检测和/或校准结果能够溯源至国家基标准。 | 查看设备的量值溯源文件，确认设备是否按要求进行了量值溯源。 |  |  |  |  |  |
|  | 实验室应制定和实施仪器设备的校准和/或检定（验证）、确认的总体要求。 | 制定和实施量值溯源程序。根据校准证书/测试证书的结果，要确认其是否能够投入使用（满足检测项目的要求）。 【注】：1、对所有的检测设备均按要求进行了量值溯源，未对校准/测示证书进行确认，但其结果能满足相关技术标准的要求。属基本符合项 2、对检测设备未按要求进行量值溯源，应检定的设备而进行自校，设备功能不能正常使用。属不符合项 |  |  |  |  |  |
|  | 对于设备校准，应绘制能溯源到国家计量基准的量值传递方框图（适用时），以确保在用的测量仪器设备量值符合计量法制规定。 | 对于校准机构查看其量值传递（溯源）图，保证量传准确、可靠；对校准/测试证书进行确认，自校设备能量值溯源。 |  |  |  |  |  |
| 5.5.2 | 检测结果不能溯源到国家基标准的，实验室应提供设备比对、能力验证结果的满意证据。 | 对于检测结果不能溯源到国家基标准的设备，可查看其设备比对（不少于3台）和能力验证结果。 【注】未按要求进行比对或能力验证，且设备直接影响检测结果，不能保证其准确。属不符合项 |  |  |  |  |  |
| 5.5.3 | 实验室应制定设备检定/校准的计划。 | 查看设备的仪器设备检测/校准计划是否完整并能正确实施。设备的检定/校准周期要满足相关技术文件的要求。在设备使用前量值溯源的证据。 【注】没有详细计划的或计划欠缺，但检测设备在使用前进行了检定。属基本符合项。 |  |  |  |  |  |
|  | 在使用对检测、校准的准确性产生影响的测量、检测设备之前，应按照国家相关技术规范或者标准进行检定/校准，以保证结果的准确性。 | 查看设备检定、校准证书及测试证书的确认记录，重点查看一个设备多项工作是否检定了多个量程，各量程是否都满足相关标准的要求。 【注】：1、对检定、校准证书及测试证书确认记录不全。属基本不符合项。 2、未对检定、校准证书及测试证书进行确认，无确认记录。属不符合项 |  |  |  |  |  |
| 5.5.4 | 实验室应有参考标准的检定/校准计划。 | 用于校准机构（包括带有开展自校准的检验检测机构） |  |  |  |  |  |
|  | 参考标准在任何调整之前和之后均应校准。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实验室持有的测量参考标准应仅用于校准而不用于其他目的，除非能证明作为参考标准的性能不会失效。 |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.5 | 可能时，实验室应使用有证标准物质（参考物质）。 | 查看标准物质（主要包括（但不限于）化学标准试剂、标样、标准溶液、菌种等）的相关证书及有效期。 【注】：1、购置有证标准物质，未保存其证书（但该标准物质不会因时间而失效），属基本符合项。 2、有证标准物质已超过有效期。不能开展检测工作。属不符合项 |  |  |  |  |  |
|  | 没有有证标准物质（参考物质）时，实验室应确保量值的准确性。 | 通过比对试验等技术手段确保量值的准确性。 |  |  |  |  |  |
| 5.5.6 | 实验室应根据规定的程序对参考标准和标准物质（参考物质）进行期间核查，以保持其校准状态的置信度。 | 查看规定的核查程序，对参考标准和标准物质（参考物质）进行期间核查。例如：对于有使用时间限制的化学标准物质，应在规定的时间内使用。查看核查记录。 【注】：1、核查记录不全、不详细；未对标准物质进行核查（但该标准物质不会因时间而失效）。属基本符合项。 2、未对标准物质进行核查，且使用了超过有效期的标准物质，给检测结果造成了不良影响。属不符合项 |  |  |  |  |  |
| 5.5.7 | 实验室应有程序来安全处置、运输、存储和使用参考标准和标准物质（参考物质），以防止污染或损坏，确保其完整性。 | 有程序规定安全处置、运输、存储以及防止污染或损坏。重点查看标准物质的存放条件是否能够做到保质、安全。 【注】：1、有措施但不具体或不能有效的实施。属基本符合项 2、对于一些剧毒、危险品的存在方式不符合有关部门的要求。或未按规定使用。属不符合项 |  |  |  |  |  |
| 5.6 | 抽样和样品处置 |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | 实验室应有用于检测和/或校准样品的抽取、运输、接收、处置、保护、存储、保留和/或清理的程序，确保检测和/或校准样品的完整性。 | 查看样品的管理程序，其内容包括了本单位所有样品的抽取、运输、接收、处置、保护、存储、保留和/或清理的内容。（包括查看那些检测样品/对象不能移动，必须到现场实地进行检测的情况叙述。） 【注】：1、程序文件规定的内容未结合本单位开展的检测工作。属基本符合项。 2、造成样品的混淆或丢失。样品流转过程标识不一致、简写等。属不符合项 |  |  |  |  |  |
| 5.6.2 | 实验室应按照相关技术规范或者标准实施样品的抽取、制备、传送、贮存、处置等。 | 是否有样品的抽取和处置管理规定。检测样品的抽取方法及数量要符合相关技术标准的要求，必要时样品的抽取方案要经委托方的同意。 【注】：1、样品的抽取、制备、传送、贮存、处置不能全部符合标准要求， 但抽取的样品有一定的代表性。属基本符合项。 2、抽样过程存在人为因素，样品本身无代表性，有样品的混淆或丢失现象。属不符合项 |  |  |  |  |  |
|  | 没有相关的技术规范或者标准的，实验室应根据适当的统计方法制定抽样计划。 | 没有相关的技术规范或者标准的，检验检测机构应根据适当的统计方法制定抽样计划。 |  |  |  |  |  |
|  | 抽样过程应注意需要控制的因素，以确保检测和/或校准结果的有效性。 | 抽样必须有代表性，抽样过程要对有关因素进行控制。 |  |  |  |  |  |
| 5.6.3 | 实验室抽样记录应包括所用的抽样计划、抽样人、环境条件、必要时有抽样位置的图示或其他等效方法，如可能，还应包括抽样计划所依据的统计方法。 | 查看抽样计划和记录，其内容要包括抽样计划、抽样人、环境条件、抽样位置的图示等。 【注】1、抽样的记录内容不齐全。属基本符合项。 2、无抽样记录。属不符合项 查看抽样计划中是否合理地使用了统计方法 |  |  |  |  |  |
| 5.6.4 | 实验室应详细记录客户对抽样计划的偏离、添加或删节的要求，并告知相关人员。 | 客户要求对已有文件规定的抽样程序进行添加、删减或偏离时不得影响检测质量。对偏离要进行评估，并报技术主管批准后实施，告知相关人员，做好详细记录，便于追溯。 【注】：1、对于与计划的偏离情况，无相关人员的确认，但未影响其代表性。属基本符合项。 2、抽样方法有人为因素，影响样品的代表性。属不符合项 |  |  |  |  |  |
| 5.6.5 | 实验室应记录接收检测或校准样品的状态，包括与正常（或规定）条件的偏离。 | 查看样品委托单（样品接收记录），是否对样品的物理状态进行正确的描述（不是简单地写为：正常、满足检测要求）。 【注】：1、样品状态的描述不具体，未能完全表述出样品的物理状态。属基本符合项 2、无样品状态的描述，或描述与实际情况不符，给检测结果或样品的接收、返还、样品和复测等产生不利的影响。属不符合项 |  |  |  |  |  |
| 5.6.6 | 实验室应具有检测和/或校准样品的标识系统，避免样品或记录中的混淆。 | 查看程序文件中的相关内容中，对样品的编号方法要科学合理，并能正确使用。现场查看样品标识情况，是否清晰并符合程序文件的规定。 【注】 1、对接收的样品未按标识系统的要求进行标识或标识不清，但未造成样品的混淆或丢失现象。属基本符合项 2、无样品管理系统，造成样品的混淆或丢失现象。留存样品与传递的样品编码不一致。属不符合项 |  |  |  |  |  |
| 5.6.7 | 实验室应有适当的设备设施贮存、处理样品，确保样品不受损坏。 | 查看样品存放场所的环境条件的控制设备、测量设备和记录。 环境条件要满足相关技术标准的要求。 【注】： 1、缺少样品的环境条件记录，但其控制设施完好，能正常运行。属基本符合项。 2、样品不能在规定的环境条件下贮存，控制设施失效。缺少安全措施。属不符合项 |  |  |  |  |  |
|  | 实验室应保持样品的流转记录。 | 样品的流转记录应保持，便于追溯。 |  |  |  |  |  |
| 5.7 | 结果质量控制 |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.1 | 实验室应有质量控制程序和质量控制计划以监控检测和校准结果的有效性，可包括（但不限于）下列内容： a） 定期使用有证标准物质（参考物质）进行监控和/或使用次级标准物质（参考物质）开展内部质量控制； b） 参加实验室间的比对或能力验证； c） 使用相同或不同方法进行重复检测或校准 d） 对存留样品进行再检测或再校准； e） 分析一个样品不同特性结果的相关性。 | 质量控制程序和控制计划是否内容齐全并具有可操作性，相应的计划和记录中应有具体的质控方法、项目内容、实施时间、质控记录、质控人及质控结果评价，应使用有证标物或次级标物，盲样考核、人员比对、留样复测、机构间比对、参加能力验证等方式验证检测能力。对质控发现的问题应采取纠正措施，质量控制情况应作为输入管理评审的内容之一。 【注】： 1、有质控计划，但其内容不完整或控制的方法不适用于控制的检测项目。或未完全按计划的要求实施控制活动。属基本符合项 2、无质量控制计划，未实施质量控制活动。属不符合项 |  |  |  |  |  |
| 5.7.2 | 实验室应分析质量控制的数据， 当发现质量控制数据将要超出预先确定的判断依据时，应采取有计划的措施来纠正出现的问题，并防止报告错误的结果。 | 对于质量控制活动的检测结果要有分析报告，必要时可绘制质控图，以发现其发展的规律。通过分析发现可能会影响检测结果时，要及时采取措施。 【注】：未对控制数据进行分析或分析方法不正确，但未对检测工作造成不良影响。属基本符合项 |  |  |  |  |  |
| 5.8 | 结果报告 |  |  |  |  |  |  |
| ※5.8.1 | 实验室应按照相关技术规范或者标准要求和规定的程序，及时出具检测和/或校准数据和结果，并保证数据和结果准确、客观、真实。 | 查看原始记录和检测报告，其数据和结果准确、客观、真实，计量单位使用正确。 【注】：检测结果与原始记录的信息不一致；结论判定错误属不符合项 |  |  |  |  |  |
|  | 报告应使用法定计量单位。 | 正确使用法定计量单位。 【注】：法定计量单位书写（大小写）有误，属基本符合项。 |  |  |  |  |  |
| 5.8.2 | 检测和/或校准报告应至少包括下列信息： a） 标题； b） 实验室的名称和地址，以及与实验室地址不同的检测和/或校准的地点； c） 检测和/或校准报告的唯一性标识（如系列号）和每一页上的标识，以及报告结束的清晰标识； d） 客户的名称和地址（必要时）； e） 所用标准或方法的识别； f） 样品的状态描述和标识； g） 样品接收日期和进行检测和/或校准的日期（必要时）； h） 如与结果的有效性或应用相关时，所用抽样计划的说明； i） 检测和/或校准的结果； j） 检测和/或校准人员及其报告批准人签字或等效的标识； k） 必要时，结果仅与被检测和/或校准样品有关的声明。 | 查看检测报告，对于初评和扩项时，每检测项目不应少于2份；对于复评审时，每检测项目不应少于2份，且检测报告总数最少不应少于20份。 信息量一般应包括列出的11项内容。 【注】： 检测报告的内容严重缺少信息或关键信息，信息量缺少超过2项，属不符合项。 信息量不全（不超过2项），属基本符合项。 检测报告应有标题；否则为不符合。 检验检测机构名称和地址应与执照中地址一致；否则为不符合。 报告应有唯一性标识及每一页上的标识，报告结束的标识应清晰、明确，否则为基本符合； 报告中应明确客户的名称和地址；否则为不符合。 报告中应使用有效的检验标准标识，否则为基本符合； 样品的状态描述应体现样品的特点和状态；否则为基本符合。 接受日期和检测日期应正确；否则为不符合。 检测结果描述应明确、正确；否则为不符合。 报告有效性的声明应明确并与报告信息一致，否则为不符合。 使用电子签名必须由本人操作使用，否则为不符合。 |  |  |  |  |  |
| 5.8.3 | 需对检测和/或校准结果做出说明的，报告中还可包括下列内容： a） 对检测和/或校准方法的偏离、增添或删节，以及特定检测和/或校准条件信息； b） 符合（或不符合）要求和/或规范的声明； c）当不确定度与检测和/或校准结果的有效性或应用有关，或客户有要求，或不确定度影响到对结果符合性的判定时，报告中还需要包括不确定度的信息； d） 特定方法、客户或客户群体要求的附加信息。 | 查看需对检测报告结果做出说明，如有偏离情况在报告中要注明。对不确定度有要求时，报告中应给出检测结果的不确定度。对于初评和扩项时，每检测项目不应少于2份；对于复评审时，每检测项目不应少于2份且检测报告总数最少不应少于20份。 信息量一般应包括下列4项内容。 【注】： 1、信息量不全（不超过2项），属基本符合项。 2、检测报告的内容严重缺少信息或关键信息，信息量缺少超过2项，属不符合项。 |  |  |  |  |  |
| 5.8.4 | 对含抽样的检测报告，还应包括下列内容： a） 抽样日期； b） 与抽样方法或程序有关的标准或规范，以及对这些规范的偏离、增添或删节； c） 抽样位置，包括任何简图、草图或照片； d） 抽样人； e）列出所用的抽样计划； f）抽样过程中可能影响检测结果解释的环境条件的详细信息。 | 查看含抽样的检测报告，对于初评和扩项时，每检测项目不应少于2份；对于复评审时每检测项目不应少于2份且检测报告总数最少不应少于20份。 信息量一般应包括下列6项内容。 【注】： 1信息量不全（不超过2项）。属基本符合项。 2 检测报告的内容严重缺少信息或关键信息，信息量缺少超过2项，属不符合项。 |  |  |  |  |  |
| 5.8.5 | 检测报告中含分包结果的，这些结果应予清晰标明。 | 对于有分包的检测机构查看相应的检测报告，分包检测结果要清晰标明，分包方提供的检测报告要妥善保存。 【注】： 1、在报告中未完全描述分包结果。基本符合项。 2、在报告中没有描述分包结果，或有意向客户隐瞒分包信息。不符合项 |  |  |  |  |  |
| 5.8.6 | 当用电话、电传、传真或其他电子/电磁方式传送检测和/或校准结果时，应满足本准则的要求。 | 查看报告的发放记录，对于用电话、电传、传真或其他电子/电磁方式传送检测报告，要有相应的记录。要有委托方的确认记录，其传送方式应符合本准则的要求。 【注】： 1、未（完全）记录用电话、电传、传真或其他电子/电磁方式传送检测结果的相关信息，但未造成客户信息的丢失和泄密。属基本符合项。 2、未记录用电话、电传、传真或其他电子/电磁方式传送检测结果的相关信息，造成了客户信息的丢失和泄密，给客户带来严重不利的影响。属不符合项 |  |  |  |  |  |
| 5.8.7 | 对已发出报告的实质性修改，应以追加文件或更换报告的形式实施；并应包括如下声明：“对报告的补充，系列号……（或其他标识）”，或其他等效的文字形式。 | 查看报告的修改记录，其改动后的报告的声明内容要完整。要有唯一性标识，及所替代的原报告的编号。 【注】： 1、未对报告采取正确的方法进行修改，但不会给委托方造成误用。属基本符合项。 2、对于修改前/后的报告未进行有效的管理，对报告的实质性修改未按规定实施的，造成一个检测项目在委托方中有两种且内容独立的报告。属不符合项 |  |  |  |  |  |