北京市国产非特殊用途化妆品卫生安全性检验机构验收标准

| 分类 | 项目名称 | 具体内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检 验 项 目 | 微生物项目 | 菌落总数 | 必备 |
|  |  | 粪大肠菌群 | 必备 |
|  |  | 金黄色葡萄球菌 | 必备 |
|  |  | 铜绿假单胞菌 | 必备 |
|  |  | 霉菌和酵母菌 | 必备 |
|  | 卫生 化学项目 | 汞 | 必备 |
|  |  | 砷 | 必备 |
|  |  | 铅 | 必备 |
|  |  | pH值 | 宣称含α-羟基酸或虽不宣称含α-羟基酸，但其总量≥3%（w/w）的产品需要测α-羟基酸项目，同时测pH值。 |
|  |  | 甲醇 | 乙醇、异丙醇含量之和≥10%（w/w）的产品需要测甲醇项目。 |
|  |  | α-羟基酸 | 宣称含α-羟基酸或虽不宣称含α-羟基酸，但其总量≥3%（w/w）的产品需要测α-羟基酸项目，同时测pH值。 |
|  |  | 去屑剂 | 宣称去屑用途的产品需要测去屑剂项目。 |
|  |  | 抗生素及甲硝唑 | 宣称祛痘、除螨、抗粉刺等用途的产品需要测抗生素和甲硝唑项目。 |
|  |  | 防晒剂 | 除防晒产品外，防晒剂（二氧化钛和氧化锌除外）含量≥0.5%（w/w）的其他产品也应当加测防晒剂项目。 |
|  | 毒理学项目 | 急性皮肤刺激性试验 | （易触及眼睛的发用产品、指（趾）甲类、芳香类） |
|  |  | 急性眼刺激性试验 | （易触及眼睛的发用产品、护肤产品、眼部彩妆品） |
|  |  | 多次皮肤刺激性试验 | （一般护肤产品、易触及眼睛的护肤产品、一般彩妆品、眼部彩妆品、护唇及唇部彩妆品） |
| 实 验 室 设 备 | 微生物实验室 | 生物安全柜 |  |
|  |  | 超净工作台 |  |
|  |  | 消毒设备 |  |
|  |  | 恒温培养箱 |  |
|  |  | 显微镜 |  |
|  |  | 均质器 |  |
|  |  | 离心机 |  |
|  |  | 电子天平 |  |
|  | 卫生化学实验室 | 高效液相色谱仪（带有二极管阵列检测器） |  |
|  |  | 气相色谱仪（带有氢火焰检测器） |  |
|  |  | 火焰原子吸收分光光度计 |  |
|  |  | 原子荧光分光光度计（或冷原子吸收分光光度计） |  |
|  |  | 分光光度计 |  |
|  |  | 气相色谱/质谱联用仪（GC/MS） |  |
|  |  | 1/1000天平 |  |
|  |  | 1/10000天平 |  |
|  |  | pH计 |  |
|  |  | 超声波提取器 |  |
|  |  | 高速离心机 |  |
|  | 毒理学实验室 | 超净工作台 |  |
|  |  | 1／1000天平 |  |
|  |  | 1／10000天平 |  |
|  |  | 游标卡尺 |  |
|  |  | 台式离心机 |  |
|  |  | 4℃～-20℃低温冰箱 |  |
|  |  | 超净工作台 |  |
|  |  | 消毒设备 |  |
|  |  | 裂隙灯 |  |
|  |  | 分光光度计（可见、紫外） |  |
|  |  | 电子天平（1/1000和1/10000） |  |
|  |  | 台秤 |  |
| 检 验 人 员 | 具有中级以上技术职称的人数不少于实验室检验技术人员总人数的50% |  |  |
|  | 技术负责人应当具有正高级技术职称，并具有十年以上相关工作经验 |  |  |
|  | 称质量负责人应当具有副高级以上技术职称，并具有五年以上相关工作经验 |  |  |
|  | 校核（审核）人应当具有中级以上技术职称，并具有五年以上相关工作经验 |  |  |
|  | 检验人员应当具有中专以上学历，并具有检验人员上岗证。 |  |  |
|  | 动物实验人员应当具有有效的实验动物从业人员岗位证书。 |  |  |