附件12

广西壮族自治区食品药品监督管理局关于

第二类、第三类医疗器械生产许可

（优化准入服务）的改革举措

为贯彻《国务院关于在全国推开“证照分离”改革的通知》（国发〔2018〕35号）和《广西壮族自治区关于全面推行“证照分离”改革实施方案》部署要求，深入推进第二类、第三类医疗器械生产许可制度改革，特制定以下“第二类、第三类医疗器械生产许可”优化准入服务工作措施。

一、优化准入服务

（一）推行网上办理

1.网上阅知。统一登陆“广西一体化网上政务服务平台”或者广西壮族自治区食品药品监督管理局官网首页“办事指南”，可详细阅知所需申办“一事通办”（只需跑一次）事项（包括：子项或者办理项）清单标准（56个栏目）内容。

2.在线咨询。统一登陆“广西一体化网上政务服务平台”的“我要问”栏目，或者广西壮族自治区食品药品监督管理局官网“在线咨询”栏目，提出与行政审批或者政务服务方面的问题，工作人员将于3个工作日内，回复提出的咨询问题。

3.网上申办。统一登陆广西壮族自治区食品药品监督管理局官网首页“在线申报”。

（二）缩减审批时限

第二类、第三类医疗器械生产许可承诺按法定办结时限缩减50%执行。

（三）简化申请材料

目前为止，以“国家企业信用信息公示系统”和市场监管部门信息共享为基础，申请人《营业执照》及其载明的企业全称、法定代表人、住所、全国统一社会信用代码等基本信息已经具备，所以，涉及上述信息的申请材料，均可省略。

（四）推行电子证件制度

登陆广西壮族自治区食品药品监督管理局官网首页“在线申报”申办的第二类、第三类医疗器械生产许可批件，决定书和许可证，统一实行电子证件制度，待网上系统短信告知后，即可自行查询、下载、保存和打印证件。需要政务窗口安排打印和送达的，请及时提出。

二、加强事中事后监管

（一）推行有因检查和“双随机一公开”抽查

突出以问题为导向，防控风险为重点，开展有因检查;同时，以建立健全“一单两库一细则”为基础，推行“双随机一公开”的例行抽查。以实现既防控风险又防范执法扰民执法不公的科学高效监管目标。

具体按《第二类、第三类医疗器械生产许可事中事后监督管理制度》（见附件12-1）执行。

（二）加强信用管理

根据《广西壮族自治区食品药品安全信用分级分类管理办法（试行）》（桂食药监综〔2016〕3号）等有关规定进行信用评价，记入信用档案，进行信息共享。

附件12-1

第二类、第三类医疗器械生产许可事中事后监督管理制度

一、监督检查对象

在广西壮族自治区行政区域内，已取得《医疗器械生产许可证》，从事第二类、第三类医疗器械生产的企业。

二、监督检查内容

（一）企业名称、生产地址、企业法定代表人（企业负责人）、质量负责人、生产范围、生产场地等重要事项的执行和变动情况；

（二）企业设施设备及生产工艺变动情况；

（三）企业实施《医疗器械生产质量管理规范》情况；

（四）需要审查的其它有关事项。

三、监督检查方式

（一）监督检查包括全项目检查、飞行检查、日常检查、跟踪检查和专项检、监督抽验等多种形式。

（二）根据抽查检验的结果、投诉举报，开展有因检查。

（三）检查主要采取书面检查、现场检查或者书面与现场检查相结合的方式。

四、监督检查措施

根据《医疗器械生产企业分类分级监督管理规定》：确定实施四级监管企业的检查频次，每年对每家企业的全项目检查不少于一次；确定实施三级监管企业的检查频次，每两年对每家企业的全项目检查不少于一次；确定实施二级监管企业的检查频次，每四年对每家企业的全项目检查不少于一次。

五、监督检查程序

（一）各级食品药品监督管理部门组织监督检查时，应当准备《医疗器械生产企业现场检查报告》、《医疗器械生产企业现场检查缺陷记录表》等相关检查文书以及必要的现场记录设备，制定检查方案，明确检查标准、检查内容、检查重点、检查方式等。

（二）检查组到达企业现场后，应先向企业出示行政执法证件，告知企业检查目的，介绍检查组成员、检查依据、检查内容、检查程序及检查纪律，确定企业的检查陪同人员。

（三）检查结束前检查组应召开会议，汇总检查情况，讨论检查中发现的问题，拟定检查意见，填写《医疗器械生产企业现场检查报告》和《医疗器械生产企业现场检查缺陷记录表》等现场执法文书，检查结果应当以书面形式告知行政相对人。

（四）组织飞行检查等不预先告知企业的检查，事先不通知企业，在到达企业现场时通知所在地食品药品监管部门；跟踪检查、日常抽查、专项检查和有因检查可以不事先通知企业和所在地食品药品监管部门。

（五）企业连续停产一年以上且无同类产品在产的，重新生产时，应组织对其进行一次核查。

（六）对投放举报或有不良行为记录的企业加大检查力度，增加检查频次。

六、监督检查处理

对监督检查中发现有违反《医疗器械监督管理条例》第六十六条、第六十七条、第六十八条规定的生产企业，由县级以上监督管理部门责令企业限期进行整改，严重违反或屡次违反的企业责令停产，直至由原发证部门吊销医疗器械生产许可证。对违反《医疗器械监督管理条例》第六十三条、第六十四条规定，情节严重的依据《医疗器械监督管理条例》第七章之规定处理并予以公布。

七、监督检查机构

自治区食品药品监督管理局（药品监督管理局）。