附表3   2011年农村生活饮用水集中式供水单位净化、消毒、检测情况检查汇总表

市：                                                             单位（盖章）：

| 类别 | 检查项目 | 辖区内农村生活饮用水集中式供水单位总数 | 镇级公共供水单位 |  |  |  |  |  | 村级公共供水单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 辖区内单位总数 | 检查单位数 | 整治前 |  | 整治后 |  | 辖区内单位总数 | 检查单位数 | 整治前 |  | 整治后 |  |
|  |  |  |  |  | 合格 单位数 | 合格率% | 合格 单位数 | 合格率% |  |  | 合格 单位数 | 合格率% | 合格 单位数 | 合格率% |
| 净化 | 1.配备了满足净水工艺要求的水净水设备、设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.水净化设备、设施正常使用或运转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.使用的饮用水净水剂具有有效的卫生许可批件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消毒 | 4.具有消毒措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.建立消毒卫生管理制度及操作规程，并上墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.消毒措施正常使用或运转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.使用的饮用水消毒设备、饮用水消毒剂具有有效的卫生许可批件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测 | 8.建立健全水质检验制度，定期对水源水、出厂水进行水质检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.具有水质检验室,有相应的仪器设备和检验人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.水质检验项目和频率符合《村镇供水单位资质标准》（SL 308-2004）要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.单位无检验能力或不能自检的项目是否委托有资质的检验机构定期进行水质日常检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.本年度生活饮用水水质符合生活饮用水卫生标准（部分指标可按标准中表4执行） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

填表人：              联系电话：                 填表日期：              审核人：               单位负责人（签字）：