附件3

二次供水单位监督检查表

单位名称：

单位地址：

| 检查内容 | 检查要点 | 检查结果 |
| --- | --- | --- |
| 蓄水池周围环境 | 周围10m以内无渗水坑、化粪池、垃圾堆和有毒有害物品等污染源 |  |
|  | 周围2m内不得有污水管道 |  |
| 二次供水设施 | 饮用水箱或蓄水池卫生要求符合规定 |  |
|  | 建筑物内的水箱设置符合要求。 |  |
|  | 应独立设置，不与非生活饮用水（消防用水、绿化用水等）相联通 |  |
|  | 入孔或水箱入口应有盖或门，高出水箱面5厘米以上，并加盖上锁 |  |
|  | 泄水管与溢水管不与下水道连通 |  |
|  | 水箱容积不超过用户48h的用水量 |  |
| 卫生管理制度 | 有卫生管理制度、突发事件应急预案 |  |
| 清洗消毒检测情况 | 每半年对二次供水设施进行清洗、消毒一次 |  |
|  | 清洗消毒后对水质进行检验 |  |
|  | 留有相关清洗消毒记录 |  |
| 人员管理 | 专兼职卫生管理人员 |  |
|  | 直接管供水人员持有效健康合格证明，并进行卫生知识培训 |  |

陪同检查人员：

检查人员：                 检查日期：